附录B  重要信息及数据核查记录（煤炭工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行核查，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般煤炭工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1  井巷工程有关数据（煤炭工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 立井（斜井或平硐）井筒漏水量 | 冻结段井筒漏水量： m3/h 全井筒井筒漏水量： m3/h 结论： |  |
| 2 | 立井（斜井或平硐）井筒混凝土试块 | 井筒深度： m 混凝土标养试块组数： 组 结论： |  |
| 3 | 主体结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 4 | 硐室混凝土试块 | 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 结论： |  |
| 5 | 主要大巷喷射 混凝土试块 | 大巷长度： m 喷射混凝土标养试块组数： 组 结论： |  |
| 6 | 主要大巷锚 杆抗拔力 | 大巷长度： m 锚杆抗拔力检测组数： 组 结论： |  |
| 7 | 主要大巷预应力锚杆抗拔力 | 大巷长度： m 预应力锚杆抗拔力检测组数： 组 结论： |  |
| 8 | 主要大巷锚索 抗拔力 | 大巷长度： m 锚索抗拔力检测组数： 组 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  地基基础、主体结构、装饰装修、屋面、节能工程有关数据（煤炭工程）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 |  |  | 备注 |
| 1 | 地基钎探 | 结论： |  |  |  |
| 2 | 桩基检测 （不包含支护桩） | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径 mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：I类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % Ⅲ类及以下 根 结论： |  |  | 【要求】 1.当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2.当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3.当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 3 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率 mm/d 结论： |  |  | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 4 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： |  |  |  |
| 5 | 地下室防水 材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷(t) 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |  | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 6 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m³ 取样组数： 组 结论： |  |  | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出 。 |
| 7 | 基础及主体 结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |  |  |
| 8 | 基础及主体结构混凝土标养试块 | 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 结论： |  |  | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 9 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土同养试块组数： 组 结论： |  |  | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 10 | 钢筋接头力 学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： |  |  | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 11 | 钢筋保护层 厚度检测 | 检查数量： 点； 检查部位： 实测最大偏差： mm |  |  |  |
| 12 | 钢结构焊缝 检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： |  |  | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 13 | 钢结构高强 螺栓现场复 检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）出厂 检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）现场 复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论 |  |  |  |
| 14 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |  |  |
| 15 | 室内防水材 料复试 | 材料名称： 进场数量： 复试组数： 结论： |  |  |  |
| 16 | 室内防水性 能试验 | 室内防水房间数量： 试验方法： 结论： |  |  | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 17 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： t（卷） 复试组数： 组 结论： |  |  | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 18 | 屋面防水性 能试验 | 试验方法： 结论： |  |  |  |
| 19 | 外窗性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 抗风压： 结论：是否全面满足设计要求 是 否 |  |  | 【要求】同上。 |
| 20 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： |  |  |  |
|  |  | 底漆： 中间漆： 面漆： 实测值： 底漆： 中间漆： 面漆： |  | 厚度： um 厚度： um 厚度： um 厚度： um 厚度： um 厚度： um |  |
| 21 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度： um 防火材料的合格证、检验报告是否齐全： 是 否 现场厚度检测报告： 是 否 结论： |  |  |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |  |  |

表B-3  建筑给排水及采暖、通风空调、消防工程有关数据（煤炭工程）

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 |  | 备注 |
| 1 | 给水系统强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： |  | 【要求】分别列出给水、热水、采暖、中水等各系统的试验情况。 |
| 2 | 给水系统 严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： |  | 【要求】同上。 |
| 3 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 顶点： m 首层： m 试验结果： 顶点： m 首层： m 结论： |  | 【要求】群体建筑应分 别列出各建筑物的试验情况。 |
| 4 | 自动喷水灭 火系统管网 强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 最大压力降： 结论： | MPa MPa MPa min MPa | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 5 | 自动喷水灭 火系统冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： |  | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 6 | 自动喷水灭 火系统 严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： | MPa h | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 7 | 报警阀水压 试验 | 设计工作压力： 试验压力： 试验持续时间： 结论： | MPa MPa min |  |
| 8 | 闭式喷头压力试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 只 代表批量： 只 结论： |  |  |
| 9 | 给排水及消防系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况：(简要描述试验过程) 结论： |  | 【要求】分系统记录，如给水、压力排水、消火栓、喷淋、稳压等。 |
| 10 | 空调冷热水分区试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |  |
| 11 | 空调冷热水系统试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |  |
| 12 | 风管强度及严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： |  | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
| 13 | 空调系统水泵单机试运转 | 试验持续时间： h 试验情况： 结论： |  | 【要求】简要描述试验 过程。 |
| 14 | 空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试 | 各项性能是否符合设计及规范的规定： 结论： |  |  |
| 15 | 防排烟系统功能试验、性能试验及联合试运转 | 系统数量： 个 设计风量： m³/min 设计风压： Pa 测试风量： m³/min 试运行情况： 结论： |  | 【要求】试验情况应说明具体有哪些设备、部件参与联动，是否准确、可靠动作。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |  |

表B-4  矿井安装工程有关数据（煤炭工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 有关数据及结论 | 备 注 |
| 1 | 井筒装备用钢材 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 2 | 立井井筒梁窝混凝土试块 | 混凝土强度等级：C 梁窝数量： 个 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 结论： |  |
| 3 | 井筒托（支）架锚杆杆体抗拉强度 | 锚杆总数： 根 锚杆杆体抗拉强度检测数： 根 结论： |  |
| 4 | 井筒托架锚杆抗拔力 | 托架锚杆层数： 层 锚杆抗拔力检测根数： 根 结论： |  |
| 5 | 井筒装备玻璃钢构件燃烧试验 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | GB 16413 |
| 6 | 设备二次灌浆混凝土试块 | 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 结论： |  |
| 7 | 提升钢丝绳试验 | 钢丝绳公称抗拉强度： MPa 钢丝绳直径： mm 钢丝绳数量： 个 钢丝绳试件数量： 个 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-5  洗（选）煤厂安装工程有关数据（煤炭工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 设备二次灌浆 | 基础强度： MPa 报告强度： MPa | 【要求】抽查资料。 |
| 2 | 无损检测 | RT 检测比例： %，焊缝等级： ，报告等级： UT 检测比例： %，焊缝等级： ，报告等级： | 【要求】抽查资料。 |
| 3 | 管路严密性试验 | 设计压力： MPa 稳压时间： min 试验压力： MPa 结论： （压降不大于0.05MPa为合格） | 【要求】抽查资料。 |
| 4 | 断路器绝缘电阻、耐压，柜内母线 及 CT试验 | A/B、C及地，绝缘电阻： MΩ，工频试验电压： kV B/A、C及地，绝缘电阻： MΩ，工频试验电压： kV C/B、A及地，绝缘电阻： MΩ，工频试验电压： kV 三相断口，绝缘电阻： MΩ，工频试验电压： kV 母线及CT一次绕组对地绝缘电阻： MΩ，CT变比及极性： 结论： （联锁性能检查，带电显示器显示正确，五防性能符合要求） | 【要求】抽查资料。 |
| 5 | 电气交接试验， 综合保护装置 定值整定及校验 | 启动中I段电流： A 分别从ABC相CT二次通入电流： A，开关动作正确 正常I段电流： A 分别从ABC相CT二次通入电流： A，开关动作正确 过负荷： A， 分别从ABC相CT二次通入电流： A 时间： s，开关动作正确 | 【要求】抽查资料。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |