附录B  重要信息及数据核查记录（航空工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般航空工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1-1  场道工程有关数据（航空工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 强夯检测 | 夯击范围： 夯击能要求： 夯点间距： 夯击遍数： 地基承载力检测方法： 检测点数： 检测结果： 结论： |  |
| 2 | 真空预压检测 | 处理范围： 真空度： 抽真空时间： 卸载固结度： 卸载沉降速率： 地基承载力检测方法： 检测点数： 检测结果： 结论： |  |
| 3 | 堆载预压检测 | 处理范围： 堆载厚度及分级： 堆载时间： 卸载固结度： 卸载沉降速率： 地基承载力检测方法： 检测点数： 检测结果： 结论： |  |
| 4 | 复合地基检测 | 处理范围： 复合地基类型： 桩径： 桩间距： 桩长： 单桩承载力检测方法： 检测点数： 检测结果： 复合地基承载力检测方法： 检测点数： 检测结果： 结论： |  |
| 5 | 加筋土工合成材料 | 进场总量： m2 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 6 | 土石方检测 | 土方总量： m3，石方总量： m3 土分层厚度： ，检测密度： 土压实度检测组数： ，评定结果： 石方分层厚度： ，检测密度： 石方固体体积率检测组数： ，评定结果： 道基反应模量： 检测组数： ，评定结果： 结论： |  |
| 7 | 现浇混凝土挡土墙施工记录 | 混凝土总量： m3，强度： 混凝土试块组数： ，评定结果： 墙背填土分层厚度： ，检测密度： 墙背填土压实度检测组数： ，评定结果： 结论： |  |
| 8 | 浆砌挡土墙 | 砌体总量： m3 砂浆强度： MPa 试块组数： ，评定结果： 结论： |  |
| 9 | 道面基层 | 道面基层面积： m2 水泥稳定基层强度： MPa 检测组数： ，评定结果： 水泥稳定基层压实度： 分层厚度： ，检测密度： 检测组数： ，评定结果： 结论： |  |
| 10 | 混凝土道面面层 | 混凝土方量： m3 混凝土抗折强度值： MPa 混凝土试块组数： ，评定结果： 抗冻等级： 混凝土试块组数： ，评定结果： 板厚： 检测点数： ，评定结果： 平整度检测组数： ，评定结果： 摩擦系数： 检查方法： 结果： 跑道IRI： 检查方法： 结果： 结论： |  |
| 11 | 沥青道面 面层 | 沥青面层： m2 沥青面层结构总厚度： 上面层厚度： 检测点数： 结果： 压实度： 检测组数： 结果： 上面层平整度检测组数： ，评定结果： 纹理深度检测组数： ，评定结果： 渗水系数检测组数： ，评定结果： 摩擦系数： 检查方法： 结果： 跑道IRI： 检查方法： 结果： 结论： |  |
| 12 | 排水工程盖板沟 | 混凝土总量： m3，强度： 混凝土试块组数： ，评定结果： 肥槽填土分层厚度： ，检测密度： 肥槽填土压实度检测组数： ，评定结果： 结论： |  |
| 13 | 排水箱涵 | 混凝土总量： m3，强度： 混凝土试块组数： ，评定结果： 肥槽填土分层厚度： ，检测密度： 肥槽填土压实度检测组数： ，评定结果： 结论： |  |
| 14 | 明沟 | 混凝土总量： m3，强度： 混凝土试块组数： ，评定结果： 肥槽填土分层厚度： ，检测密度： 肥槽填土压实度检测组数： ，评定结果： 浆砌方量： m3 砂浆强度： MPa 试块组数： ，评定结果： 结论： |  |
| 15 | 消防工程 管道 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： |  |
| 16 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 试验结果： 结论： |  |
| 17 | 消防系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况： （简要描述试验过程） 结论： |  |
| 18 | 监理资料 | 是否齐全： 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改： 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更： 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-1-2  场道工程-桥梁、涵隧有关数据（航空工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 桩基检测 | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下桩 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 2 | 灌注桩钢筋复试（不包含支护桩） | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 3 | 灌注桩混凝土试块（不包含支护桩） | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 4 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 5 | 台背回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： |  |
| 6 | 钢筋原材 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 7 | 基础、主体结构等混凝土标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 8 | 地下室防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 9 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 10 | 隧道支护 | 管片强度等级： 试块组数： ，评定结果： 管片拼装质量： 外观质量（拼缝大小、错台情况等）： 渗漏水情况： 处 结论： |  |
| 11 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 12 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm |  |
| 13 | 桥梁支座 | 进场总量： 个 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 14 | 预应力混凝土用钢绞线 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 15 | 锚具、夹具、连接器 | 进场总量： 套（件） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 16 | 预应力孔道灌浆料 | 进场总量： t（kg） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 17 | 桥梁动、静载检测报告 | 检测单位： 检测结论： | 【要求】按检测项目分别列出。 |
| 18 | 桥梁监测报告 | 监测单位： 监测部位： 监测结论： |  |
| 19 | 监理资料 | 是否齐全： 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改： 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更： 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  目视助航设施工程有关数据（航空工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 回填压实度 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： |  |
| 2 | 混凝土基础 | 材料名称： 进场批次： 批 进场数量： m³ 配合比报验： 试块预压强度： 现场强度回弹复测： 结论： |  |
| 3 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 4 | 标志标线 | 材料检测组数： 结果： 结论： |  |
| 5 | 电缆井盖 | 材料检测组数： 结果： 结论： |  |
| 6 | 钢筋 | 规格型号： 进场批次： 送检批次： 复检结果： 结论： |  |
| 7 | 井体防水 | 材料名称： 设计防水材料名称： 防水材料送检结果： 结论： |  |
| 8 | 高杆灯 | 防雷接地电阻阻值： 灯具照度值： 站坪最不利地区照度值： 机位各部位平均水平照度： 机位各部位平均垂直照度： |  |
| 9 | 并联灯光回路调试 | 绝缘阻值： 外场灯具是否全部点亮： 灯具明暗差异： |  |
| 10 | 串联灯光回路调试 | 调光器面板电流与变压器二次侧实际输出电流值偏差： % 调光器电流波动范围：± A 本地、遥控功能正常： 各级调光控制外部灯光亮度： 报警装置： |  |
| 11 | 双电源供电切换时间 | 市电与油机切换时间： s 市电与UPS切换时间： s 电源切换时其保护开关动作情况： |  |
| 12 | 单灯监控回路 | 灯具开关灵敏程度： 故障显示灵敏程度： 开关指令是否与场外一致： |  |
| 13 | 电源系统调试 | 电源100%负载各相电压： 电源100%负载各相电流： 应急电源启动时间： 应急电源启动电压： 应急电源50%负载电压、电流： 应急电源100%负载电压、电流： 电源切换时间： s |  |
| 14 | 监控系统调试 | 故障记录是否齐全： 故障记录是否及时准确： 故障安全保护功能： 主备计算机切换功能正常： 切换灵敏： 各控制线路通讯正常： 各监视功能运行情况： |  |
| 15 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： |  |
| 16 | 灯光电缆 | 电缆规格型号： 出厂合格整及检测报告： 电缆外观检查： 电缆绝缘值： 回路绝缘阻值： 电缆耐压试验电压： V 实验时间： min |  |
| 17 | 一次电缆头 | 一次头安装方式： 绝缘阻值： 防水性： 一次电缆头接地材料及方式： |  |
| 18 | 资料 | 混凝土配合比报验： 进场材料报验： 井体开挖报验： 井底压实度报验： 井体钢筋绑扎、模板报验： 灯具安装质量检测结果： 混凝土浇筑： 井体高程报验： 试块预压结果： 井体周边回填报验： |  |
| 19 | 监理资料 | 是否齐全： 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改： 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更： 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-3  民航专业弱电系统工程有关数据（航空工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： V 测试结果：最小值 Ω | 【要求】如果采用不同电压等级的仪表进行检测，应分别列出检测结果。 |
| 3 | 集成系统 | 显示界面： 信息显示： 报警信息： 联动配置及检测： | 【要求】信息显示：每个被集成系统的抽检数量宜为该系统信息点数的5%，且抽检点数不应少20点； 报警信息：每个被集成系统的抽检数量不应少于该系统报警信息点数的10%。 |
| 4 | 综合布线系统 | 检测器材： 测试点数量： 点 检测结果： | 【要求】自检记录中各单项指标中有一项及以上不合格时，应抽检，且抽样比例不应低于10%； 综合布线的标签和标识应按10%抽检，综合布线管理软件功能应全部检测。 |
| 5 | 计算机网络系统 | 交换机数量： 台 测试数量： 台 检测结果： | 【要求】按设备总数的10%进行抽样测试；在覆盖范围内接入点的信道信号强度应不低于－75dBm。 |
| 6 | 机房工程 | 机房数量： 间 检测数量： 间 检测结果： |  |
| 7 | 弱电配电 系统 | UPS机房数量： 间 检测数量： 电源切换时间： 后备电源时长： h 检测结果： |  |
| 8 | 安全防范系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-4  空管工程有关数据（航空工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： V 测试结果：最小值 Ω | 【要求】如果采用不同电压等级的仪表进行检测，应分别列出检测结果。 |
| 3 | 剩余电流动作保护器测试 | 配电箱（盘）数量： 个 测试数量： 只 规定动作时间： s 最长动作时间： s 结论： |  |
| 4 | UPS应急持续供电时间测试 | UPS装置数量： 台（套） 测试数量： 台（套） 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： |  |
| 5 | 成套配电柜（箱、盘）二次回路交流工频耐压试验 | 成套配电柜（箱、盘）数量： 台 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： |  |
| 6 | 等电位连接过渡电阻测试 | 测试最大值： Ω 结论： |  |
| 7 | 柴油发电机组连续试运行 | 连续试运行时间： h 结论： |  |
| 8 | 甚高频地空通信系统飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 9 | 航向信标飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 10 | 下滑信标飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 11 | 全向信标飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 12 | 测距仪飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 13 | 无方向信标飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 14 | 指点信标飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 15 | 卫星导航增强系统地面设备飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 16 | 一、二次监视雷达飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 17 | 多点相关定位系统飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 18 | 自动相关监视系统地面站飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 19 | 空中交通管制自动化系统飞行校验报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-5  供油工程有关数据（航空工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 立式罐基础沉降记录 | 观测点位置设置： 观测时间： 罐前安装标高： 进水前标高： 进水位高度： 不同进水位高度观测点标高： 结论： |  |
| 2 | 固定顶、内浮顶的油罐强度及严密性试验 | 罐底：真空试漏试验方法： 结论： 严密性试验方法： 结论： 罐壁：强度及严密性试验方法： 结论： 固定顶：稳定性试验方法： 结论： 强度及严密性试验方法： 结论： 内浮顶：真空试漏试验方法： 结论： 升降试验方法： 结论： |  |
| 3 | 浮顶油罐强度及严密性试验 | 罐底：真空试漏试验方法： 结论： 严密性试验方法： 结论： 罐壁：强度及严密性试验方法： 结论： 浮顶：焊缝试漏试验方法： 结论： 船舱底板真空试漏试验方法： 结论： 船舱气密性试验方法： 结论： 升降试验方法： 结论： 中央排水管试压试漏试验方法： 结论： |  |
| 4 | 卧式油罐强度及严密性试验 | 实测试验压力： MPa，实测试验时间： min 设计试验压力： MPa，设计试验时间： min 结论： |  |
| 5 | 阀门的强度和严密性试验 | 强度试验、严密性试验时间： min，压力： MPa 设计要求时间： min，压力： MPa 结论： | 【要求】按图纸核查阀门材质、规格及试验记录，并简述试验过程。 |
| 6 | 管道、立式油罐焊口超声波探伤、射线探伤综合报告 | 探伤、拍片情况： 抽查数量： 评片级别： 结论： | 【要求】抽查数量、评片级别应符合设计要求。 |
| 7 | 管道试压记录 | 强度试验、严密性试验压力： MPa，时间： min 设计要求压力： MPa，时间： min 结论： | 【要求】应参照设计要求核对管径，材质及防腐资料。 |
| 8 | 管道清扫记录 | 清扫压力： MPa，流量： L/S，流速： m/s 清扫时间或次数： ，介质： 设计要求压力： MPa，流量： L/S， 流速： m/s，介质： 清扫日期： 年 月 日 结论： | 【要求】简述清扫过程。 |
| 9 | 油罐、管道防腐施工 | 防腐施工材料、结构、等级、厚度： 厚度检测点数： ，合格数： ，合格率： % 结论： | 【要求】应核对设计要求，检查防腐施工记录及厚度检测报告。 |
| 10 | 涂装质量检查 | 目测不允许有脱皮，漏刷，泛锈，气泡，透底，针孔，流坠情况。 磁性测厚仪检测涂层厚度： mm 设计厚度： mm 结论： |  |
| 11 | 阴极保护记录 | 测试桩埋设位置： ，型号： ，数量： 恒电位仪数据： 结论： |  |
| 12 | 接地电阻测试 | 静电接地、保护接地、防雷接地、重复接地： 法兰或螺纹接头： 跨接导线规格、材质： 电阻值： Ω 设计及规范要求导线规格、材质： 电阻值：≤ Ω 结论： |  |
| 13 | 储输油系统、飞机、汽车加油系统调试 | 验收单位： 验收人员： 调试项目及系统： 验收日期： 年 月 日 结论： |  |
| 14 | 通风系统调试 | 验收单位： 验收人员： 调试项目及系统： 验收日期： 年 月 日 结论： |  |
| 15 | 消防系统调试 | 验收单位： 验收人员： 调试项目及系统： 验收日期： 年 月 日 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-6-1  建筑工程（航站楼、其他建筑工程）-地基基础、主体结构、装饰装修、屋面、节能工程有关数据（航空工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 地基钎探 | 结论： |  |
| 2 | 桩基检测 （不包含支护桩） | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 3 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 4 | 灌注桩施工记录（不包含支护桩） | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 5 | 预制桩施工记录（不包含支护桩） | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 6 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： |  |
| 7 | 灌注桩钢筋复试（不包含支护桩） | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 8 | 灌注桩混凝土试块（不包含支护桩） | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 9 | 地下室防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 10 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 11 | 基础及主体结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 12 | 基础及主体结构混凝土 标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 13 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 14 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 闪光对焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 15 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm |  |
| 16 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 17 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 18 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 19 | 劲性结构 焊钉焊接 质量检查 | 构件数量： 检查数量： 检查方法： 结论： |  |
| 20 | 室内防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 复试组数： 结论： |  |
| 21 | 室内防水性能试验 | 室内防水房间数量： 试验方法： 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 22 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 23 | 屋面防水性能试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 24 | 幕墙性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 平面外： 平面内： 保温： 抗冲击： 防火： 透光： 隔声： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】应分别列出设计要求达到的各项物理性能等级，请核查幕墙工程专项设计的总说明。 |
| 25 | 外窗性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 平面外： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】同上。 |
| 26 | 室内有害 物质检测 | 建筑类别： 有害物实测含量： 氡： Bq/m3 甲醛： mg/m3 苯： mg/m3氨： mg/m3 TOVC： mg/m3 结论： | 【要求】以《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325为依据。 |
| 27 | 幕墙石材 力学、物理性能检测 | 设计、规范规定： （逐项列出） 试验、检测结果： （逐项列出） 结论： | 【要求】逐项分别列出。 |
| 28 | 幕墙连接用膨胀螺栓拉拔试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 29 | 外墙面砖粘接 强度试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 30 | 易燃装饰材料防火 | 防火材料的合格证： 检测报告： 施工记录： 结论： | 【要求】核查上述资料的完整性。 |
| 31 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm |  |
| 32 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全： 是 否 现场厚度检测报告： 结论： |  |
| 33 | 材料、设备 节能复检 | 主要材料、设备节能性能复检情况： （列出主要材料、设备） 结论： | 【要求】分别列出主要材料、设备的复检情况。 |
| 34 | 建筑物节能工程检测报告 | 检测单位： 检测结论： | 【要求】按检测项目分别列出。 |
| 35 | 监理资料 | 是否齐全： 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改： 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更： 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-6-2  建筑工程（航站楼、其他建筑工程）-建筑给排水及采暖、通风空调、消防水工程等有关数据（航空工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 给水系统 强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】分别列出给水、热水、采暖、中水等各系统的试验情况。 |
| 2 | 给水系统 严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 生活给水水质检测 | 检测机构： 检测结论： |  |
| 4 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 顶点： m，首层： m 试验结果： 顶点： m，首层： m 结论： | 【要求】群体建筑应分别列出各建筑物的试验情况。 |
| 5 | 自动喷水灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 6 | 自动喷水灭火系统冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 7 | 自动喷水灭火系统 严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 8 | 报警阀水压试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 9 | 闭式喷头压力试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 只 代表批量： 只 结论： |  |
| 10 | 给排水及消防系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况： （简要描述试验过程） 结论： | 【要求】分系统记录，如给水、压力排水、消火栓、喷淋、稳压等。 |
| 11 | 锅炉水压试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 12 | 安全阀定压 | 安全阀定压调试记录（报告） 齐全 不齐全 | 【要求】按系统、规格核查安全阀定压调试记录或报告。 |
| 13 | 锅炉试运行 | 试运行持续时间： h 安全阀热状态定压、调整： MPa 结论： |  |
| 14 | 锅炉报警系统启动、联动试验 | 锅炉报警系统启动、联动试验记录 齐全 不齐全 锅炉报警系统启动、联动试验内容、项目 完整 不完整 |  |
| 15 | 热交换器压力试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 16 | 空调冷热水 分区试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 17 | 空调冷热水 系统试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 18 | 风管强度及严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
| 19 | 空调系统水泵单机试运转 | 试验持续时间： h 试验情况： 结论： | 【要求】简要描述试验过程。 |
| 20 | 空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试 | 各项性能是否符合设计及规范的规定： 结论： |  |
| 21 | 防排烟系统功能试验、性能试验及联合试运转 | 系统数量： 个 设计风量： m3/min 设计风压： Pa 测试风量： m3/min 试运行情况： 结论： | 【要求】试验情况应说明具体有哪些设备、部件参与联动，是否准确、可靠动作。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-6-3  建筑工程（航站楼、其他建筑工程）-建筑电气、电梯、智能建筑工程

有关数据（航空工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： V 测试结果：最小值 Ω | 【要求】如果采用不同电压等级的仪表进行检测，应分别列出检测结果。 |
| 3 | 剩余电流动作保护器测试 | 配电箱（盘）数量： 个 测试数量： 只 规定动作时间： s 最长动作时间： s 结论： |  |
| 4 | EPS应急持续供电时间测试 | EPS装置数量： 台（套） 测试数量： 台（套） 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： |  |
| 5 | 成套配电柜（箱、盘）二次回路交流工频耐压试验 | 成套配电柜（箱、盘）数量： 台 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： |  |
| 6 | 等电位连接过渡电阻测试 | 测试最大值： Ω 结论： |  |
| 7 | 应急照明电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 8 | 消防系统双电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 9 | 柴油发电机组连续试运行 | 连续试运行时间： h 结论： |  |
| 10 | 火灾报警及消防联动系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 11 | 安全防范系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 12 | 电梯、自动扶梯与自动人行道安全性第三方检测 | 电梯： 台 自动扶梯： 台 自动步道： 台 检测单位： 检测时间： 检测结果： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |