附录B  重要信息及数据核查记录（水运工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般水运工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1  土建工程有关数据（水运工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 工程测量控制点 | 工程测量控制点： 施工测量基线： 水准点平面布设图： 测量计算书： |  |
| 2 | 地基钎探 | 结论： |  |
| 3 | 桩基检测 | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1.当桩基类型有多种时应逐一列出。 2.当采用不同方法确认单桩承载力、检测桩身完整性时，应逐一说明试验方法及检测结果。 |
| 4 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 5 | 灌注桩施工记录 | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 6 | 预制桩施工记录 | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 7 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： |  |
| 8 | 灌注桩钢筋复试 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 9 | 灌注桩混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 10 | 防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 11 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P/W 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 12 | 抗冻混凝土试块 | 抗冻等级：D/F 总量： m3 取样组数： 组 结论： |  |
| 13 | 高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验 | 总量： m3 取样组数： 组 结论： |  |
| 14 | 钢筋保护层检测 | 抽查组数： 合格率： 结论: |  |
| 15 | 基础及主体结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 16 | 沥青砼面层材料试验 | 矿料级配、沥青含量、马歇尔稳定度、流值、密度： 沥青砼种类： 试验组数： 试验结果： | 【要求】应分别列出不同种类等级材料的情况。 |
| 17 | 水泥砼面层 | 材料名称： 进场数量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 18 | 水泥砼面层材料试验 | 抗压强度、抗弯拉强度： 强度等级： 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】应分别列出不同强度等级材料的情况。 |
| 19 | 路面功能性试验 | 平整度、弯沉、摩擦系数、渗水等（按车道进行）： 组数： 结论： |  |
| 20 | 基础及主体结构混凝土 标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 21 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 22 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 23 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 24 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 25 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 26 | 主要结构构件安装 | 构件总数： 偏差合格率： 结论： |  |
| 27 | 疏浚工程 | 平均超深值（m）： 最大超深值： 平均超宽值（m）： 最大超宽值： 浅点数/总测点数（个）： 超挖量≥欠挖量断面数量： 结论： |  |
| 28 | 承压管道、阀门强度及严密性试验 | 工作压力（MPa）： 试验压力（MPa）： 实测压降（MPa）（平均）： 结论： |  |
| 29 | 起重装卸设备安全装置的质量检验 | 检验项目（项）： 检验结果（合格）： 结论： |  |
| 30 | 输送设备安全装置的质量检验 | 检验项目（项）： 检验结果（合格）： 结论： |  |
| 31 | 闸门和阀门试运行检测 | 检验项目（项）： 检验结果（合格）： 结论： |  |
| 32 | 船闸启闭设备试运行检测 | 检验项目（项）： 检验结果（合格）： 试运行情况： 结论： |  |
| 33 | 计算机系统试运行检验记录 | 检验项目（项）： 检验结果（合格）： 结论： |  |
| 34 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm |  |
| 35 | 航道整治工程实船适航试验 | 实船适航试验报告： 对整治河段的航道尺度、流态和整治效果作出判断和评价： |  |
| 36 | 钢结构防火 | 设计要求： 防火材料的种类： 厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全 是 否 现场厚度检测： 结论： |  |
| 37 | 建筑节能工程检测报告 | 检测单位： 检测结论： |  |
| 38 | 监理资料 | 是否齐全： 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改： 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更： 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  给排水、消防工程有关数据（水运工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 给水系统强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】分别列出给水、热水、采暖、中水等各系统的试验情况。 |
| 2 | 给水系统严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 生活给水水质检测 | 检测机构： 检测结论： |  |
| 4 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 顶点： m，首层： m 试验结果： 顶点： m，首层： m 结论： | 【要求】群体建筑应列出各建筑物的试验情况。 |
| 5 | 自动喷水灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： |  |
| 6 | 自动喷水灭火系统冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： |  |
| 7 | 自动喷水灭火系统严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： |  |
| 8 | 报警阀水压试验 | 设计工作压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 9 | 闭式喷头压力试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 代表批量： 结论： |  |
| 10 | 水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 试验情况： 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-3  电气工程有关数据（水运工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值： 测试结果： 结论： |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： 测试结果： 最小值： |  |
| 3 | 剩余电流动作保护器测试 | 配电箱数量： 测试数量： 规定动作时间： s 最长动作时间： s 结论： |  |
| 4 | EPS应急持续供电时间测试 | EPS装置数量: 台（套） 测试数量： 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： |  |
| 5 | 等电位连接过渡电阻测试 | 测试最大值： 结论： |  |
| 6 | 成套配电柜（箱）二次回路交流工频耐压试验 | 成套配电柜（箱）： 台 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： |  |
| 7 | 应急照明电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 8 | 直流电动机的交接试验 | 连接设备的绝缘电阻值： （不小于0.5MΩ） 励磁绕组的直流电阻值： 电机电刷的中性位置： 结论： |  |
| 9 | 交流电动机的交接试验 | 绕组的绝缘电阻值： （不小于0.5MΩ） 各相绕组的直流电阻值： 空载电流（运转2h）： 结论： |  |
| 10 | 电力变压器的交接试验 | 分接头的变压比： 三相接线的组别： 绕组连同套管的交流耐压试验： 绝缘油试验： 额定电压下的冲击合闸试验： 结论： |  |
| 11 | 消防系统双电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 12 | 柴油发电机组连续试运行 | 连续试运行时间： h 结论： |  |
| 13 | 火灾报警及消防联动系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 检测结果： |  |
| 14 | 电梯安全性第三方检测 | 电梯： 台 检测单位： 检测时间： 检测结果： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |