附录B  重要信息及数据核查记录（水利工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般水利工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B  工程有关数据（水利工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 工程建筑物外观质量评定 | 工程建筑物外观质量评定得分率： % 水利工程中的房屋建筑工程外观质量评定综合评价： | 【要求】 1.工程建筑物外观质量评定得分率应达90%以上。 2.水利工程中的房屋建筑工程外观质量评定综合评价应为“好”。 |
| 2 | 地基静力触探 | 复合地基检测： 结论： |  |
| 3 | 桩基检测 | 桩基类型： 桩基总数： 根 抽检总数： 根 检测结果： 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1.当桩基类型有多种时应逐一列出。 2.抽检的频次和数量与设计规范要求进行对比。 3.Ⅰ类桩占比应超90%以上。 |
| 4 | 位移、沉降变形监测 | 位移监测点数量： 个 沉降变形观测点数量： 个 检测最大位移值： mm，位移累积值： mm 设计规范允许值： mm 检测最大沉降量： mm 沉降累积值： mm 设计规范允许值： mm 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 设计规范允许值： mm/d 结论： | 【要求】 1.群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 2.变形观测包括垂直位移和水平位移观测。 |
| 5 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： |  |
| 6 | 灌注桩混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 7 | 防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 抽检次数： 次 结论： | 【要求】 1.当采用多种防水材料时，应分别列出。 2.抽检的频次和数量与设计规范要求进行对比。 |
| 8 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：F 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 9 | 抗冻混凝土试块 | 抗冻等级：F 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗冻等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 10 | 高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验 | 总量： m3 取样组数： 组 结论： |  |
| 11 | 基础及主体结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 抽检次数： 次 结论： | 【要求】抽检的频次和数量与设计规范要求进行对比，要满足设计规范要求。 |
| 12 | 基础及主体结构混凝土标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 13 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 14 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组， 结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组， 结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组， 结论： 对接焊接头数量： 个，试验组数： 组， 结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 15 | 钢筋配置、钢筋保护层厚度检测 | 对结构物钢筋配置、保护层厚度用钢筋扫描仪进行抽检 检测结果结论： | 【要求】 1.抽检的频次和数量满足设计规范要求。 2.查阅工程结构实体检测报告。 |
| 16 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 17 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 18 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 19 | 主要结构构件安装 | 构件总数： 偏差合格率： 结论： |  |
| 20 | 疏浚工程 | 平均超深值（m）： 最大超深值： 平均超宽值（m）： 最大超宽值： 浅点数/总测点数（个）： 超挖量≥欠挖量断面数量： 结论： |  |
| 21 | 承压管道、阀门强度及严密性试验 | 工作压力（MPa）： 试验压力（MPa）： 实测压降（MPa）（平均）： 结论： |  |
| 22 | 闸门和阀门试运行检测 | 检验项目（项）： 检验结果（合格）： 结论： |  |
| 23 | 水闸液压式启闭设备试运行检测 | 检验项目（项）： 检验结果（合格）： 试运行情况： 结论： |  |
| 24 | 水轮发电机性能检测 | 水轮发电机出力： 水轮发电机效率： 调相补气周期、调相功率： 定子铁芯和绕组温升： 水轮机导叶漏水量： 噪音： 振动： 结论： |  |
| 25 | 水泵机组性能检测 | 装置效率： 振动： 噪声： 温升： 发热： 结论： |  |
| 26 | 计算机系统试运行检验记录 | 检验项目（项）： 检验结果（合格）： 结论： |  |
| 27 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm |  |
| 28 | 钢结构防火 | 设计要求： 防火材料的种类： 厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全： 是 否 现场厚度检测： 结论： |  |
| 29 | 监理资料 | 是否齐全 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |