附录 B  重要信息及数据核查记录（通信工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  通信工程的重要性能参数核查记录按表B-1要求记录，主要设备及其性能数据核查记录按表B-2要求记录，记录表应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般通信工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1  工程重要性能参数（通信工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 系统功能检查记录 | 功能参数： 复查专家意见： | 【要求】设备安装工程填写。 依据设计要求，填写相应的功能项目。复查专家应对系统功能做出判断。 |
| 2 | 系统性能测试记录 | 性能参数： 复查专家意见： | 【要求】设备安装工程填写。 依据设计要求，填写相应的性能项目。复查专家应对系统性能做出判断。 |
| 3 | 中继段测试记录 | 光缆敷设方式： 光缆程式： 光纤类别： 线路长度： km 敷设光缆长度： km 复查专家意见： | 【要求】光缆线路工程填写。 不同敷设方式和型号、规格程式的光缆分别填写。 |
| 4 | 中继段测试记录 | 中继段数量： 中继段 中继段衰减系数指标： dB/km 实测中继段衰减系数最大值： dB/km 其它主要性能参数： 复查专家意见： | 【要求】光缆线路工程填写。 其它主要性能参数依据光缆敷设形式及光纤类别填写相应的参数项及指标要求和实际测试结果最差值。 |
| 5 | 验槽结论 | 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 6 | 桩基检测 | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。当采用不同方法检测桩身完整性时，应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 7 | 灌注桩施工记录 | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 8 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 9 | 灌注桩钢筋复试 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 10 | 灌注桩混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级： 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 11 | 基础结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 12 | 基础结构混凝土标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，： …… | 【要求】通信铁塔工程填写。 应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 13 | 基础结构混凝土同条件试块 | C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】通信铁塔工程填写。 应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 14 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 闪光对焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 不涉及的接头形式应删除。 |
| 15 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 16 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 17 | 螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 18 | 钢结构防腐 | 镀件厚度小于5mm时，测点数量： 点 锌层平均厚度： μm 单点偏差最大： μm 结论： 镀件厚度大于或等于5mm时，测点： 点 锌层平均厚度： μm 单点偏差最大： μm 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 19 | 法兰实际接触面与设计接触面之比 | 检查方法： 法兰总数： 抽检法兰节点数量： 法兰节点抽检比例： 抽查法兰实际接触面与设计接触面之比： 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 20 | 插接连接点加工 | 检查方法： 插接节点总数： 抽检插接节点数量： 抽检比例： 抽检节点插接部位实际接触面与设计接触面之比： 抽检节点插接长度误差： 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 21 | 构件厚度 | 各段主材钢材厚度检查点数： 个 结论： 抽查非主材钢材厚度点数： 个 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 22 | 塔桅垂直度 | 检查方法： X方向偏差： mm Y方向偏差： mm 结论： | 【要求】通信铁塔工程填写。 |
| 23 | 机房环境 | 采样位置及方法： 温度： ℃ 相对湿度： %RH 颗粒物浓度： 粒/L 照度： LX 噪声： dB | 【要求】数据中心工程填写。 |
| 24 | 电磁屏蔽 | 检测方法： 结论： | 【要求】数据中心工程填写。 |
| 25 | 接地电阻 | 检测方法： 检测电阻： Ω 结论： | 【要求】数据中心工程填写。 |
| 26 | 供电电源 质量 | 检测方法： 电压： V 频率： Hz 电流： A 结论： | 【要求】数据中心工程填写。 |
| 27 | 系统功能 测试 | 手动控制功能测试： 结论： 保护功能测试： 结论： 监视及测量功能测试： 结论： 故障模拟验证测试： 结论： | 【要求】数据中心工程填写。 |
| 28 | 监理资料 | 是否齐全 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更 是 否 | 【要求】所有工程都填写。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：安全性、耐久性、电气性能及使用功能等满足设计要求 □ 安全性、耐久性、电气性能及使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  主要设备（装置）重要性能参数及结论意见（通信工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主要设备（装置）调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】设备安装工程、光缆线路工程的终端设备铁塔及隧道室分工程、数据中心工程中的配套工程填写。 主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 2 | 配套设备（装置）安装调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：设备性能参数及使用功能等满足设计要求 □ 设备性能参数及使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |