附录B  重要信息及数据核查记录（城市轨道交通工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据复查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般城市轨道交通工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

B.7  整线申报填写表B-1～表B-10，通信与信号独立专项申报填写表B-11，车辆基地独立专项申报填写表B-12～表B-18。

#### 表B-1  土建工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 路基处理 | 基础处理： 换填： m3；塑料排水板： m；袋装砂井： m；高压旋喷桩： m；粉喷桩： m；碎石桩 m；打入桩： m；其它方法地基处理： m 路基填料数量： A m3；B m3；C m3；AB m3 原材料试验： 组 密实度及其它试验： 组 结论： |  |
| 2 | 隧道支护 | 矿山法施工无损检测报告： 仰拱厚度及质量；锚喷混凝土厚度及质量；钢拱架及钢格栅数量、间距；二衬厚度、混凝土强度及钢筋数量与间距；保护层厚度；背后有空洞情况： 施工缝、伸缩缝、沉降缝情况： 渗漏水情况： 结论： 盾构法施工： 管片强度、外观质量情况： 管片拼装质量：（包括拼缝大小、错台、高强螺栓及封端等） 渗漏水情况： 结论： |  |
| 3 | 明挖法施工（车站） | 围护结构类型及质量情况： 主体结构质量情况（包括混凝土的数量、厚度、强度及外观质量，钢筋的数量、强度、间距及保护层厚度），裂缝或裂纹处理情况： 伸缩缝、沉降缝质量情况： 渗漏水情况： 结论： |  |
| 4 | 扩大基础 | 地基钎探结论： 地基承载力结论： |  |
| 5 | 桩基检测 | 桩基总数： 根；桩基类型： ；桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩： 根，占检测桩的比例： % Ⅱ类桩： 根，占检测桩的比例： % Ⅲ类及以下桩： 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 6 | 沉降、变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 7 | 灌注桩施工记录 | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm 结论： |  |
| 8 | 预制打入桩、管桩、施工记录 | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm 结论： |  |
| 9 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： 点/m2 设计压实系数： 实测最小压实系数： 结论： |  |
| 10 | 灌注桩、预制桩、沉井钢筋复试 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 结论： |  |
| 11 | 灌注桩、预制桩、沉井混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： 结论： |  |
| 12 | 钢管桩 | 数量： 根 钢管桩原材料复试： 组 结论： |  |
| 13 | 承台、墩台身 | 钢筋复试结论： 混凝土总量： m3 混凝土强度评定结论： 结论： |  |
| 14 | 制架梁 | 制架梁数量： 孔 活动支座及固定支座数量： 个 梁缝平均宽度： cm；最大： cm；最小： cm 预制梁质量评定情况： 结论： |  |
| 15 | 防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 16 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 17 | 基础及主体结构钢筋） | 进场总量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 18 | 基础及主体结构混凝土 标养试块 | 混凝土强度等级： C25： m3，试块组数： 组，评定结果： C30： m3，试块组数： 组，评定结果： 结论： | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 19 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | 混凝土强度等级： C25： m3，试块组数： 组，评定结果： C30： m3，试块组数： 组，评定结果： | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 20 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组， 结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组， 结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组， 结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组， 结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组， 结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 21 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm 结论： |  |
| 22 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出，当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 23 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 24 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 25 | 劲性结构 焊钉焊接 质量检查 | 构件数量： 检查数量： 检查方法： 结论： |  |
| 26 | 防水性能试验 | 室内防水房间数量： 试验方法： 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 27 | 防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 28 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 29 | 屋面防水性能试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 30 | 幕墙性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 平面外： 平面内： 保温： 抗冲击： 防火： 透光： 隔声： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】应分别列出设计要求达到的各项物理性能等级，请核查幕墙工程专项设计的总说明。 |
| 31 | 外窗性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 平面外： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】同上。 |
| 32 | 室内有害 物质检测 | 建筑类别： 有害物实测含量： 氡： Bq/m3 甲醛： mg/m3 苯： mg/m3 氨： mg/m3 TOVC： mg/m3 结论： | 【要求】以《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325为依据。 |
| 33 | 幕墙石材 力学、物理性能检测 | 设计、规范规定： （逐项列出） 试验、检测结果： （逐项列出） 结论： | 【要求】逐项分别列出。 |
| 34 | 幕墙连接用膨胀螺栓拉拔试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 35 | 外墙面砖粘接 强度试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 36 | 易燃装饰材料防火 | 防火材料的合格证： 检测报告： 施工记录： 结论： | 【要求】核查上述资料的完整性。 |
| 37 | 钢结构 防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 结论： |  |
| 38 | 钢结构 防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全： 是 否 现场厚度检测报告： 结论： |  |
| 39 | 材料、设备 节能复检 | 主要材料、设备节能性能复检情况： （列出主要材料、设备） 结论： | 【要求】分别列出主要材料、设备的复检情况。 |
| 40 | 建筑物节能工程检测报告 | 检测单位： 检测结论： | 【要求】按检测项目分别列出。 |
| 41 | 监理资料 | 是否齐全 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-2  线路轨道工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 线路 | 正线长度： km 区间个数： 个； 设计速度： km/h 区间最大坡度： 曲线表： 曲线占比： % 小半径R＜600 曲线个数： 轨道类型及铺轨长度： 轨道TQI: 轨道几何尺寸检查情况： 线路状况： 结论： |  |
| 2 | 正线轨道 | 正线铺轨（按钢轨类型及有缝无缝、有砟无砟）： km 站线铺轨（同上）： km 铺岔（按道岔类型）： 组 道砟（分底面砟）： m3 伸缩器： 组 钢轨焊接： 组 钢轨试验： 组 道砟试验： 组 无砟轨道混凝土钢筋： 吨 混凝土： m3 试件： 组 结论： |  |
| 3 | 无缝线路 | 无缝线路类型： 锁定轨温情况： 伸缩区： 位移观测桩： 钢轨位移观测记录： 结论： |  |
| 4. | 车辆段轨道站场 | 车辆基地铺轨（同上）： km 扣件种类： ；铺设： km 道砟（分底面砟）： m3 道砟试验： 组 无砟轨道： m 车辆段铺道岔（按道岔类型）： 组 轨道检查坑种类： ；长度 m 道路长度： m 站场排水： 结论： |  |
| 5 | 轨道附属设施及标识 | 疏散平台长度： m 防脱护轨安装数量： 处；共计： m 钢轨涂油器： 处； 工作正常： 处 车档： 数量： 种类： 线路标识： 种类： 是否齐全： 是 否 铺轨基标： 个数： 有无缺失： 是 否 CPⅢ控制点： 个数： 结论： |  |
| 6 | 环境保护 | 声屏障安装长度： m 各种减振轨道铺设长度： m 检查测试验收情况： 环评验收情况： 结论： |  |
| 7 | 路基沉降、变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-3  通风空调、给水排水及供暖工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 给水系统强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】分别列出给水、热水、供暖、中水等各系统的试验情况。 |
| 2 | 给水系统严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 生活给水水质检测 | 检测机构： 检测结论： |  |
| 4 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 试验处： m 试验结果： 试验处： m 结论： |  |
| 5 | 自动喷水灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 6 | 自动喷水灭火系统冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 7 | 自动喷水灭火系统 严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 8 | 报警阀水压试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 9 | 闭式喷头压力试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 只 代表批量： 只 结论： |  |
| 10 | 给排水及消防系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况： （简要描述试验过程） 结论： | 【要求】分系统记录，如给水、压力排水、消火栓、喷淋、稳压等。 |
| 11 | 空调冷热水分区试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 12 | 空调冷热水系统试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 13 | 风管强度及严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
| 14 | 空调系统水泵单机试运转 | 试验持续时间： h 试验情况： 结论： | 【要求】简要描述试验过程。 |
| 15 | 空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试 | 各项性能是否符合设计及规范的规定： 结论： |  |
| 16 | 防排烟系统功能试验、性能试验及联合试运转 | 系统数量： 个 设计风量： m3/min 设计风压： Pa 测试风量： m3/min 试运行情况： 结论： | 【要求】试验情况应说明具体有哪些设备、部件参与联动，是否准确、可靠动作。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-4  机电工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 站台门体等电位连接检测 | 检测机构： 检测数据： 检测结论： | 【要求】整侧门体进行检测，简要描述试验过程。 |
| 2 | 站台门体与接地端子等电位连接检测 | 检测机构： 检测数据： 检测结论： | 【要求】简要描述试验过程。不涉及线路，不检测。 |
| 3 | 站台门绝缘检测 | 检测机构： 检测数据： 检测结论： | 【要求】整侧门体进行检测，简要描述试验过程。不涉及线路，不检测。 |
| 4 | 站台门地面绝缘层绝缘检测 | 检测机构： 检测数据： 检测结论： | 【要求】整侧进行检测，简要描述试验过程。不涉及线路，不检测。 |
| 5 | 站台门连续5000次开关门功能测试 | 检测机构： 检测数据： 检测结论： |  |
| 6 | 站台门手动解锁力、手动开门力试验 | 设计手动解锁力、手动开门力： 实际试验手动解锁力、手动开门力： 检测结论： |  |
| 7 | 电梯噪声测试 | 轿厢内噪声标准：≤60dB 测量噪声值： dB 结论： | 【要求】轿厢内噪声：电梯以额定速度全程上、下运行，声音测量传感器置于轿厢内中央、距地面高1.5m处测试，取最大值。 |
| 8 | 电梯平衡系数测试 | 制造（改造）单位的平衡系数设计值： 平衡系数（30%载重测试）： 平衡系数（50%载重测试）： 平衡系数（45%载重测试）： 平衡系数（50%载重测试）： 平衡系数（60%载重测试）： 结论： 注：如平衡系数在 0.40～0.50之间，则符合要求。 | 【要求】使用专用砝码在电梯轿厢内装载30%、40%、45%、50%、60%额定载重量的载荷运行，当轿厢与对重运行到同一水平位置时，确认平衡系数是否在0.40～0.50之间，并且符合制造（改造）单位的设计值。 |
| 9 | 自动扶梯重载试验测试 | 额定载荷： kg 试验载荷： kg 试验时间： min 驱动主机运行电流： A 结论： | 【要求】使用专用砝码将自动扶梯的载重装载至额定载荷的1.25倍。按照标准要求时间进行试验，以验证自动扶梯在长时间运行下的性能稳定性。 |
| 10 | 自动扶梯及自动步道调整试验 | 1.噪声值： dB 2.运行速度允许偏差： 3.扶手带相对扶梯运行速度允许偏差： 4.空载和负载的向下制动距离范围： 结论： | 【要求】应符合GB/T 51310-2018《地下铁道工程施工标准》中15.9.2的规定。 |
| 11 | 电梯噪声测试 | 轿厢内噪声标准：≤60dB 测量噪声值： dB 结论： | 【要求】轿厢内噪声：电梯以额定速度全程上、下运行，声音测量传感器置于轿厢内中央、距地面高1.5m处测试，取最大值。 |
| 12 | BAS、FAS系统接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤设计允许最Ω 测试结果： Ω 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 13 | BAS、FAS系统等电位连接过渡电阻测试 | 设计允许最大阻值：≤设计允许最Ω 测试结果： Ω 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 14 | BAS、FAS系统控制及监视功能测试记录 | 各项功能是否符合设计要求： 是 否 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 15 | BAS、FAS系统网络冗余功能检测 | 设计转换时间： s 实测转换时间： s 结论： |  |
| 16 | BAS、FAS系统网络系统检测 | 设计传输时延： ms，丢包率： % 实测结果： 结论： | 【要求】受检单位提供第三方检测报告。 |
| 17 | BAS、FAS系统网络安全第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 18 | BAS、FAS系统接口功能 | 各项功能是否符合设计要求 结论： |  |
| 19 | BAS、FAS系统试运行稳定性测试报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： | 【要求】受检单位提供稳定性测试报告。 |
| 20 | BAS、FAS系统车站级及车站所辖区间各类联动模式测试记录 | 各项功能是否符合设计及施工规范要求 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 21 | BAS系统控制中心级区间阻塞联动模式测试记录 | 各项功能是否符合设计及施工规范要求 结论： |  |
| 22 | FAS系统开式报警阀水压试验 | 设计水压： Mpa 测试水压： Mpa 结论： |  |
| 23 | 消防系统双电源自动转换试验 | 设计时间： s 转换时间： s 结论： |  |
| 24 | 消防系统主备电源自动转换试验 | 设计时间： s 转换时间： s 结论： |  |
| 25 | 火灾报警及消防联动系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： | 【要求】受检单位提供第三方检测报告。 |
| 26 | 气体灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 27 | 气体灭火系统吹扫 | 加压介质： 末端气体流速： L/s 结论： |  |
| 28 | 气体灭火系统严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 29 | FAS系统控制中心级区间火灾联动模式测试记录 | 各项功能是否符合设计及施工规范要求 是 否 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-5  供电工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 交流耐压 | 耐压试验： 结论： |  |
| 2 | 直流开关柜、整流器柜、再生装置绝缘电阻值 | 绝缘电阻值： 结论： | 【要求】整体框架对地绝缘。 |
| 3 | 低压交流开关柜、屏间二次回路交流工频耐压 | 绝缘电阻值： 结论： |  |
| 4 | 变压器、环网电缆线路空载合闸冲击 | 第1次冲击试验： 第2次冲击试验： 第3次冲击试验： 结论： |  |
| 5 | 牵引供电系统压力试验 | 双边供电： 大双边供电： 单边供电： 结论： |  |
| 6 | UPS电源整合持续供电时间测试 | 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 设计要求切除供电时间： h 测试实际切除供电时间： h 结论： |  |
| 7 | 牵引网绝缘电阻试验 | 绝缘电阻值： 结论： | 【要求】按供电分段进行测试。 |
| 8 | 架空接触网动态几何参数测试 | 拉出值： mm 导高： mm 定位点间高差： mm 结论： | 【要求】测试要求参照城市轨道交通初期运营前安全评估规范。 |
| 9 | 弓网燃弧指标测试 | 弓网燃弧次数： 次 燃弧率： % 一次燃弧最大时间： ms 检测结论： | 【要求】测试要求参照城市轨道交通初期运营前安全评估规范。 |
| 10 | 弓网动态接触力测试 | 弓网动态接触力： N 弓网动态接触力平均值： N 标准偏差： N 结论： | 【要求】测试要求参照城市轨道交通初期运营前安全评估规范。 |
| 11 | 受电弓垂向加速度（硬点）测试 | 受电弓垂向加速度： m/s2 结论： | 【要求】测试要求参照城市轨道交通初期运营前安全评估规范。 |
| 12 | 接触轨安装位置检查 | 接触轨水平安装位置： 接触轨垂直安装位置： 结论： |  |
| 13 | 走行轨对地绝缘 | 绝缘电阻值： Ω·km 结论： |  |
| 14 | 钢筋混凝土结构极化电位 | 钢筋混凝土结构极化电位正向偏移： V 结论： |  |
| 15 | EPS、消防应急照明集中电源应急持续供电时间测试 | EPS装置、消防应急照明集中电源数量台（套）： 测试数量台（套）： 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： |  |
| 16 | 应急照明电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 17 | 消防系统双电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 18 | 重要部位照明的照度值、功率密度值测试 | 部位名称（公共区、走道、出入口、设备管理用房） 照度值： lx 照明功率密度值： W/m2 |  |
| 19 | 综合监控系统接口功能及监视、控制功能符合验收规定测试比例 | 各项功能是否符合设计要求。 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 20 | 综合监控系统中心级、车站级模式测试记录 | 各项功能是否符合设计及施工规范要求。 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 21 | 综合监控系统IBP盘功能测试记录 | 各项功能是否符合设计及施工规范要求。 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-6  通信信号工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 通信光缆中继段光纤线路衰减a1 | 检测结果： db 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 2 | 通信传输SDH系统保护倒换功能、OTN系统功能 | 检测结果： ms 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 3 | 光纤倒换功能 | 检测结果： ms 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 4 | 公务电话系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 5 | 专用电话系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 6 | 无线通信系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 7 | 视频监视系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 8 | 广播系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 9 | 时钟系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 10 | 通信集中告警系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 11 | 办公自动化系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 12 | 民用通信引入系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 13 | 公安通信系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 14 | 通信系统电源设备检验记录功能 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 15 | 通信系统网络安全等级测评 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 16 | 信号联锁功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 17 | 列车自动监控系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 18 | 列车自动防护系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 19 | 列车自动运行系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 20 | 数据通信系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 21 | 系统控制联动功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 22 | 信号维护监测系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 23 | 信号培训系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 24 | 信号系统电源设备功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 25 | 信号系统网络安全等级测评 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 26 | 信号系统故障率检验 | 信号系统故障率： 次/万列公里。 结论： | 【要求】查验近三个月的设备运行情况分析报告及故障统计记录。 |
| 27 | 通信系统故障率检验 | 通信系统故障率： 次/万列公里。 结论： | 【要求】查验近三个月的设备运行情况分析报告及故障统计记录。 |
| 28 | 停车精度检验 | ATO系统控制列车进站停车，列车站台定点停车精度范围±0.3m内的概率： % ±0.5m内的概率： %。 结论： | 【要求】查验信号系统停车精度统计报告。 |
| 29 | 接地装置检验测试记录 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： | 【要求】查验第三方试验检测报告。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-7  自动售检票系统工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 紧急控制与火灾自动报警联动功能 | 结论： | 【要求】查验检测报告。 |
| 2 | 自动售票机假币拒收率试验 | 设计假币拒收率： % 试验假币拒收率： % 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 3 | 自动售票机纸币退还率试验 | 设计退还成功率： % 试验退还成功率： % 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 4 | 自动售票机硬币清空率试验 | 设计主找零器清空率： % 试验主找零器清空率： % 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 5 | 自动售票机纸币识别率试验 | 设计单张识别时间： s 试验单张识别时间： s 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 6 | 读写器票卡读写速度 | 设计速度： ms 试验速度： ms 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 7 | 车票有效读写距离（小天线） | 设计读写范围： mm 实际读写范围： mm 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 8 | 车票有效读写距离（大天线） | 设计读写范围： mm 实际读写范围： mm 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 9 | 自动检票机功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 10 | 半自动售票机功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 11 | 自动售票机功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 12 | 便携式检票机功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 13 | 紧急控制功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 14 | 电子票价牌功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 15 | 发售模块车票发售处理速度 | 设计车票发售处理速度： ms 实际车票发售处理速度： ms 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 16 | 设备控制执行指令时间 | 设计速度： ms 实际速度： ms 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 17 | 闸门及控制装置运行时间（标准通道） | 设计时间： s 实际时间： s 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 18 | 闸门及控制装置运行时间（宽通道） | 设计时间： s 实际时间： s 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 19 | 计算机系统查询客流数据时间 | 设计时间： s 实际时间： s 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 20 | 响应数据统计及报表查询时间 | 设计时间： s 实际时间： s 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 21 | 计算机系统状态接收时间 | 设计时间： s 实际时间： s 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 22 | 计算机系统运营结束执行时间 | 设计时间： s 实际时间： s 结论： | 【要求】查看检验记录。 |
| 23 | 自动售检票系统故障率检验 | 自动售检票系统故障率： 次/百万人次 结论： | 【要求】查验近三个月的设备运行情况分析报告及故障统计记录。 |
| 24 | 接地电阻 | 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 25 | 绝缘电阻 | 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 26 | 售检票设备网络丢包率 | 结论： | 【要求】测试试验记录。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-8  乘客信息系统工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 系统功能 | 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 2 | 显示终端安装 | 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 3 | 系统机柜与配电箱/柜安装 | 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 4 | 配电线路 | 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 5 | 防雷、接地 及等电位连接 | 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-9  客运服务标志工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 标志材料防火 | 结论： | 【要求】查验相关资料。 |
| 2 | 接地电阻 | 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 3 | 绝缘电阻 | 结论： | 【要求】查验检测报告及测试试验记录。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-10  车辆基地站场工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 基础数据 | 占地面积： 公顷 建筑面积： m² 绿化面积： m² 结论 |  |
| 2 | 轨道数 | 停车列位： 列位 日检列位： 列位 检修列位： 列位 试车线： 列位 鏇修线： 列位 调试线： 列位 工程车线： 列位 牵出线： 条 结论： |  |
| 3 | 监理资料 | 是否齐全： 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项， 经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-11  通信信号工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 通信光缆中继段光纤线路衰减a1 | 检测结果： db 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 2 | 通信传输SDH系统保护倒换功能、OTN系统功能 | 检测结果： ms 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 3 | 光纤倒换功能 | 检测结果： ms 结论： | 【要求】查验检测报告及安装试验记录。 |
| 4 | 公务电话系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 5 | 专用电话系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 6 | 无线通信系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 7 | 视频监视系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 8 | 广播系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 9 | 时钟系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 10 | 通信集中告警系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 11 | 办公自动化系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 12 | 民用通信引入系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 13 | 公安通信系统功能检验记录 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 14 | 通信系统电源设备检验记录功能 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 15 | 通信系统网络安全等级测评 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 16 | 信号计算机联锁系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 17 | 列车自动监控系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 18 | 列车自动防护系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 19 | 列车自动运行系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 20 | 数据通信系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 21 | 系统控制联动功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 22 | 信号维护监测系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 23 | 信号培训系统功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 24 | 信号系统电源设备功能检验 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 25 | 信号系统网络安全等级测评 | 结论： | 【要求】查看测试报告记录。 |
| 26 | 信号系统故障率检验 | 信号系统故障率： 次/万列公里 结论： | 【要求】查验近三个月的设备运行情况分析报告及故障统计记录。 |
| 27 | 通信系统故障率检验 | 通信系统故障率： 次/万列公里 结论： | 【要求】查验近三个月的设备运行情况分析报告及故障统计记录。 |
| 28 | 停车精度检验 | ATO系统控制列车进站停车，列车站台定点停车精度范围±0.3m内的概率 % ±0.5m内的概率： % 结论： | 【要求】查验信号系统停车精度统计报告。 |
| 29 | 接地装置检验测试记录 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： | 【要求】查验第三方试验检测报告。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项， 经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □； 经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-12  地基基础、主体结构、装饰装修及屋面工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 路基处理 | 基础处理： 换填： m3；塑料排水板： m； 袋装砂井： m；高压旋喷桩： m； 粉喷桩： m；碎石桩： m； 打入桩： m 其它方法地基处理： m 路基填料数量： A: m3；B: m3；C: m3；AB: m3 原材料试验： 组 密实度及其它试验： 组 结论： |  |
| 2 | 明挖法施工 | 围护结构类型及质量情况： 主体结构质量情况（包括混凝土的数量、厚度、强度及外观质量，钢筋的数量、强度、间距及保护层厚度），裂缝或裂纹处理情况： 伸缩缝、沉降缝质量情况： 渗漏水情况： |  |
| 3 | 扩大基础 | 地基钎探结论： 地基承载力结论： |  |
| 4 | 桩基检测 | 桩基总数： 根；桩基类型： ；桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根；占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩： 根，占检测桩的： % Ⅱ类桩： 根，占检测桩的： % III类及以下桩： 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 5 | 沉降、变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 6 | 灌注桩施工记录 | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm 结论： |  |
| 7 | 预制打入桩、管桩、施工记录 | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm 结论： |  |
| 8 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： 结论： |  |
| 9 | 灌注桩、预制桩、沉井钢筋复试 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 10 | 灌注桩、预制桩、沉井混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 11 | 钢管桩 | 数量： 根 钢管桩原材料复试结论： |  |
| 12 | 承台、墩台身 | 钢筋复试结论： 混凝土总量： m3 混凝土强度评定结论： |  |
| 13 | 制架梁 | 制架梁数量： 孔 活动支座及固定支座数量： 个 梁缝平均宽度： cm；最大： cm；最小： cm 预制梁质量评定情况： |  |
| 14 | 防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 进场批次： 批 复试组数： 组。 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 15 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级： P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 16 | 基础及主体结构钢筋 | 进场总量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 17 | 基础及主体结构混凝土 标养试块 | 混凝土强度等级： C25： m3，试块组数： 组，评定结果： C30： m3，试块组数： 组，评定结果： | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 18 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | 混凝土强度等级： C25： m3，试块组数： 组，评定结果： C30： m3，试块组数： 组，评定结果： | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 19 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组 结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组 结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组 结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组 结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组 结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 20 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm 结论： |  |
| 21 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 22 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 23 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 24 | 劲性结构 焊钉焊接 质量检查 | 构件数量： 检查数量： 检查方法： 结论： |  |
| 25 | 防水性能试验 | 室内防水房间数量： 试验方法： 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 26 | 防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 27 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 28 | 屋面防水性能试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 29 | 幕墙性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 平面外： 平面内： 保温： 抗冲击： 防火： 透光： 隔声： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】应分别列出设计要求达到的各项物理性能等级，请核查幕墙工程专项设计的总说明。 |
| 30 | 外窗性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 平面外： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】同上。 |
| 31 | 室内有害 物质检测 | 建筑类别： 有害物实测含量： 氡： Bq/m3 甲醛： mg/m3 苯 mg/m3 氨： mg/m3 TOVC： mg/m3 结论： | 【要求】以《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325为依据。 |
| 32 | 幕墙石材 力学、物理性能检测 | 设计、规范规定： （逐项列出） 试验、检测结果： （逐项列出） 结论： | 【要求】逐项分别列出。 |
| 33 | 幕墙连接用膨胀螺栓拉拔试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 34 | 外墙面砖粘接 强度试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 35 | 易燃装饰材料防火 | 防火材料的合格证： 检测报告： 施工记录： 结论： | 【要求】核查上述资料的完整性。 |
| 36 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm |  |
| 37 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全： 是 否 现场厚度检测报告： 结论： |  |
| 38 | 材料、设备 节能复检 | 主要材料、设备节能性能复检情况： （列出主要材料、设备） 结论： | 【要求】分别列出主要材料、设备的复检情况。 |
| 39 | 建筑物节能工程检测报告 | 检测单位： 检测结论： | 【要求】按检测项目分别列出。 |
| 40 | 监理资料 | 是否齐全 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项， 经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求。 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定。 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-13  通风空调、给水排水及供暖工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 给水系统 强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】分别列出给水、热水、采暖、中水等各系统的试验情况。 |
| 2 | 给水系统 严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 生活给水水质检测 | 检测机构： 检测结论： |  |
| 4 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： m 试验处： m 试验结果： 试验处： m 结论： |  |
| 5 | 自动喷水灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 6 | 自动喷水灭火系统冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 7 | 自动喷水灭火系统 严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 8 | 报警阀水压试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 9 | 闭式喷头压力试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 只 代表批量： 只 结论： |  |
| 10 | 给排水及消防系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况： （简要描述试验过程） 结论： | 【要求】分系统记录，如给水、压力排水、消火栓、喷淋、稳压等。 |
| 11 | 空调冷热水 分区试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 12 | 空调冷热水 系统试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 13 | 风管强度及严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
| 14 | 空调系统水泵单机试运转 | 试验持续时间： h 试验情况： 结论： | 【要求】简要描述试验过程。 |
| 15 | 空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试 | 各项性能是否符合设计及规范的规定： 是 否 结论： |  |
| 16 | 防排烟系统功能试验、性能试验及联合试运转 | 系统数量： 个 设计风量： m3/min 设计风压： Pa 测试风量： m3/min 试运行情况： 结论： | 【要求】试验情况应说明具体有哪些设备、部件参与联动，是否准确、可靠动作。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项， 经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求。 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定。 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-14  建筑电气工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | EPS、消防应急照明集中电源应急持续供电时间测试 | EPS装置、消防应急照明集中电源数量： 台（套） 测试数量： 台（套） 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： |  |
| 2 | 应急照明电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 3 | 消防系统双电源自动转换 试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 4 | 重要部位照明的照度值、功率密度值测试 | 部位名称（公共区、走道、出入口、设备管理用房）： 照度值： lx 照明功率密度值： W/m2 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项， 经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □； 经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求。 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定。 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-15  BAS、FAS系统工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果： Ω 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 2 | 等电位连接过渡电阻测试 | 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果： Ω 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 3 | 控制及监视功能测试记录 | 各项功能是否符合设计要求 是 否 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 4 | 网络冗余功能检测 | 设计转换时间： s 实测转换时间： s 结论： |  |
| 5 | 网络系统检测 | 设计传输时延： ms； 丢包率： % 实测结果： 结论： | 【要求】受检单位提供第三方检测报告。 |
| 6 | 消防系统双电源自动转换试验 | 设计时间： s 转换时间： s 结论： |  |
| 7 | 消防系统主备电源自动转换试验 | 设计时间： s 转换时间： s 结论： |  |
| 8 | 火灾报警及消防联动系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： | 【要求】受检单位提供第三方检测报告。 |
| 9 | 气体灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 10 | 气体灭火系统吹扫 | 加压介质： 末端气体流速： L/s 结论： |  |
| 11 | 气体灭火系统严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 12 | 水喷雾、细水雾灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 13 | 水喷雾、细水雾灭火系统冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 14 | 水喷雾、细水雾灭火系统严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】受检单位提供测试记录。 |
| 15 | 报警阀水压试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 16 | 闭式喷头压力试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 只 代表批量： 只 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求。 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定。 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-16  电梯工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 噪声测试 | 轿厢内噪声标准：≤60dB 测量噪声值： dB 结论： | 【要求】轿厢内噪声：电梯以额定速度全程上、下运行，声音测量传感器置于轿厢内中央、距地面高1.5m处测试，取最大值。 |
| 2 | 电梯平衡系数测试 | 制造（改造）单位的平衡系数设计值： 平衡系数（30%载重测试）： 平衡系数（50%载重测试）： 平衡系数（45%载重测试）： 平衡系数（50%载重测试）： 平衡系数（60%载重测试）： 结论： 注：如平衡系数在0.40～0.50之间，则符合要求。 | 【要求】使用专用砝码在电梯轿厢内装载30%、40%、45%、50%、60%额定载重量的载荷运行，当轿厢与对重运行到同一水平位置时，确认平衡系数是否在0.40～0.50之间，并且符合制造（改造）单位的设计值。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项， 经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □； 经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求。 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定。 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-17  车辆基地轨道与路基工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 路基处理 | 基础处理： 换填 m3；塑料排水板： m；袋装砂井： m； 高压旋喷桩： m；粉喷桩： m；碎石桩： m；打入桩： m；其它方法地基处理 m 路基填料数量： A： m3；B： m3；C： m3；AB： m3 原材料试验： 组 密实度及其它试验： 组 结论： |  |
| 2 | 车辆段轨道站场 | 车辆基地铺轨（同上）： km 扣件种类： ；铺设： km 道砟（分底面砟）： m3 道砟试验： 组 无砟轨道： m 车辆段铺道岔（按道岔类型）： 组 轨道检查坑种类： ；长度： m 道路长度： m 站场排水： 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项， 经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求。 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定。 □ 核查人： 年 月 日 |  |

#### 表B-18  车辆基地站场工程有关数据（城市轨道交通工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 基础数据 | 占地面积： 公顷 建筑面积： m² 绿化面积： m² 结论： |  |
| 2 | 轨道数 | 停车列位： 列 日检列位： 列 检修列位： 列 试车线： 条 鏇修线： 条 调试线： 条 工程车线： 条 牵出线： 条 结论： |  |
| 3 | 监理资料 | 是否齐全： 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项， 经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求。 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定。 □ 核查人： 年 月 日 |  |