附录B  重要信息及数据核查记录（城镇桥梁工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般城镇桥梁工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B  工程有关数据（城镇桥梁工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 地基钎探 | 结论： |  |
| 2 | 桩基检测 | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 3 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 4 | 灌注桩施工记录 | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 5 | 预制桩施工记录 | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 6 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： |  |
| 7 | 灌注桩钢筋复试 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 8 | 灌注桩混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 9 | 桩基完整性检测 | 灌注桩数量： 根 I类桩数量： 根，占比 % II类桩数量： …… 结论 |  |
| 10 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 11 | 钢筋原材 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 12 | 基础、主体结构等混凝土 标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 13 | 基础、主体结构等混凝土同条件试块 | C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 14 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 15 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm |  |
| 16 | 桥梁支座 | 进场总量： 个 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 17 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 18 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm |  |
| 19 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 20 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 21 | 钢结构结构 焊钉焊接 质量检查 | 构件数量： 检查数量： 检查方法： 结论： |  |
| 22 | 预应力混凝土用钢绞线 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 23 | 锚具、夹具、连接器 | 进场总量： 套（件） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 24 | 预应力孔道灌浆料 | 进场总量： t（kg） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 25 | 砌筑结构用砂浆 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 26 | 桥梁用防水材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出，包含防水卷材及防水涂料等。 |
| 27 | 桥面沥青混凝土 | 材料名称： 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 28 | 装饰幕墙性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 平面外： 平面内： 保温： 抗冲击： 防火： 透光： 隔声： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】应分别列出设计要求达到的各项物理性能等级，请核查幕墙工程专项设计的总说明。 |
| 29 | 装饰石材 力学、物理性能检测 | 设计、规范规定： （逐项列出） 试验、检测结果： （逐项列出） 结论： | 【要求】 逐项分别列出。 |
| 30 | 装饰连接用膨胀螺栓拉拔试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 31 | 装饰面砖粘接 强度试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 32 | 大型桥梁专有材料、设备复检 | 主要材料、设备性能复检情况：（列出主要材料、设备） 结论： | 【要求】分别列出主要材料、设备的复检情况。包括斜拉桥拉索、悬索桥主缆等。 |
| 33 | 桥梁动、静载检测报告 | 检测单位： 检测结论： | 【要求】按检测项目分别列出。 |
| 34 | 桥梁监测 报告 | 监测单位： 监测部位： 监测结论： |  |
| 35 | 监理资料 | 是否齐全 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |